浙商大资产〔2017〕302号

浙江工商大学关于印发

实验室特种设备管理办法的通知

校内各部门：

现将《浙江工商大学实验室特种设备管理办法》予以印发，请遵照执行。

浙江工商大学

2017年10月20日

浙江工商大学实验室特种设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称特种设备是指实验室使用的危险性较大且在《特种设备目录》中收录的设备，如压力容器（含气瓶）、高压灭菌锅等。

第三条  本办法适用于我校实验室特种设备的购置、安装、使用、维修、检验、日常维护、改造、报废及相关活动。

第二章  管理机构及职责

第四条  特种设备安全管理遵循“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据“谁使用、谁负责；谁主管、谁负责”的原则，逐层落实校内各部门与学院的分级负责制。

第五条  实验室与资产管理处作为学校归口管理部门，负责全校实验室特种设备的安全监督管理，其主要职责为：

（一）贯彻执行国家有关特种设备管理的政策、法规、标准等；

（二）制定学校实验室特种设备安全管理规章制度；

（三）督促学院（部门）做好特种设备的购置论证、注册登记、验收、检验、报停、报废等相关工作；

（四）监督、检查全校实验室特种设备的安全运行。

第六条  学院（部门）是特种设备使用的责任单位，全面负责本单位特种设备安全，其主要职责为：

（一）落实特种设备安全管理的法律、法规、办法、细则；建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度，制定本单位特种设备安全操作规程，制定事故应急预案；

（二）做好特种设备的购置论证、注册登记、验收、检验、报停、报废等工作，建立安全技术资料档案；

（三）定期对所用特种设备进行检查，确保其安全运行；

（四）组织相关人员进行安全培训；

（五）做好特种设备安全事故的调查与处理工作。

第三章  特种设备的购置、安装及注册

第七条  特种设备购置必须按中华人民共和国《政府采购法》、《浙江工商大学采购管理办法》等相关规定及上级部门有关规定办理申购审批手续。

第八条  学校购置的特种设备，其设计、生产单位必须是依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位。特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。境外制造的特种设备，必须符合我国有关特种设备的法律、行政法规、规定、强制性标准及技术规程的要求。

第九条  学院（部门）应当在拟进行特种设备安装、改造、维修等施工前，充分做好安全性论证与备案工作。

第十条  特种设备安装和调试完毕，经安装单位自检合格后，学院（部门）应当组织具有特种设备检测检验资格的机构进行检验，并及时向有关部门办理注册登记手续。未取得特种设备使用登记证的特种设备，任何单位不得擅自投入使用。

第四章  特种设备的使用管理

第十一条  学院（部门）应当在特种设备使用场地的显著位置张贴安全注意事项和警示标志。

第十二条  学院（部门）应当根据特种设备的使用状况，落实专（兼）职安全管理人员，负责整理、登记并妥善保管随机文件和资料，建立安全技术档案；组织做好设备的安装、维护保养和定期检测检验工作；落实国家和学校的相关规定，确保特种设备的管理与使用规范、安全。

第十三条  学院（部门）应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

（三）特种设备的日常使用状况记录；

（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（五）特种设备运行故障和事故记录；

（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

第十四条  特种设备管理与操作人员，必须通过相应的培训与考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。

第十五条  实验室应当制定在用特种设备的安全操作规程，严格按照安全操作规程使用特种设备，并做好使用记录。特种设备使用中发现异常情况，应立即停止使用，报所属学院（部门）处理，故障排除后方可使用。

第十六条  学院（部门）应当对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行校验、检修，并作出记录。学院（部门）对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

第十七条  学校对各使用单位在用的特种设备进行定期检查，检查的主要内容为：

（一）特种设备安全操作规程的制定和执行情况；

（二）特种设备安全管理责任人和操作使用人员落实与持证情况；

（三）特种设备技术档案建立情况；

（四）特种设备使用、维护情况；

（五）安全注意事项和警示标志。

第十八条  特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，学院（部门）应立即停用并办理报废手续。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，严禁继续使用。

第五章  事故处理

第十九条  在用特种设备发生事故，学院（部门）应当立即启动应急预案，组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，并及时报告保卫处和实验室与资产管理处。

第二十条  在用特种设备发生事故后，学院（部门）要及时查明原因，吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、处理结果要有书面记载并作为正式文件进入特种设备技术档案。

第六章  附  则

第二十一条  违反本办法规定，致使特种设备在管理中存在重大事故隐患或发生事故的，按照学校有关规定给予处分。

第二十二条  本办法自公布之日起施行，由实验室与资产管理处负责解释。

浙江工商大学校长办公室                2017年10月20日印发