附件3

校园消防安全检查表

单位名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 问题描述 |
| 1 | 建立并落实消防安全工作责任制，配备专兼职消防管理人员 |  |  |  |
| 2 | 定期开展消防检查并有巡查记录，消防设施器材保持完好有效 |  |  |  |
| 3 | 安全出口、疏散通道保持畅通，标志明显。楼道无电动车违规停放充电 |  |  |  |
| 4 | 学生宿舍无违规使用大功率电器、电气线路无私拉乱接现象 |  |  |  |
| 5 | 食堂能定期清洗油烟机，无违规用火、用气、用油现象 |  |  |  |
| 6 | 制定消防应急预案，开展师生消防教育并定期开展疏散演练 |  |  |  |
| 7 | 设有消控室的场所24小时值班，人员持证上岗。自动消防设施委托专业机构维保并定期检测 |  |  |  |
| 8 | 高层建筑外墙保温材料采用阻燃材料，防范措施到位 |  |  |  |
| 9 | 在地下建筑内无违规设置仓库或租房场所 |  |  |  |
| 10 | 消防车登高场地无被占用现象，消防车通道保持否畅通标志明显 |  |  |  |